## List1
|  | název produktu a popis | ks | cena Kč bez DPH/ks | cena celkem Kč bez DPH | DPH | cena celkem Kč včetně DPH
specifikace měřícího systému | obecný popis systému
Musí jít o komplexní systém a program, který aktivity (naměřit a vyhodnotit) zasazuje do celkového teoretického i praktického rámce problematiky přírodovědného pokusu a jeho role při výuce přírodovědných předmětů. Je to systém a program, který vedle schopnosti měřit, má i schopnost "provést žáka experimentem" a poskytnout mu zpětnou vazbu, např. i ve formě ohodnocení. Software proto musí disponovat takovými vlastnostmi a funkcemi, které učiteli umožní vytvořit sérii na sebe navazujících stránek pokusu, hrajících roli interaktivní prezentace. Žáci pak touto prezentací listují podobně, jako když procházejí metodickými pokyny pokusu (sestavení, bezpečnost práce, návod, schéma aparatury, pracovní postup, sběr a analýza naměřených dat, vyvození zákonitostí, zasazení do širšího teoretického pozadí, možnosti aplikace pokusem získaných poznatků apod.), avšak vše stále probíhá v rámci jednoho a téhož programového prostředí náležejícího k danému měřícímu systému. Na stánkách této interaktivní prezentace jsou žáci instruováni, kterak pokus realizovat, a zároveň v rámci téhož softwarového prostředí přímo sledují, kterak se vyvíjejí zákonitosti jimi pozorovaných přírodovědných dějů. Program učiteli umožňuje vkládat do prezentací otázky, na které žáci při jejím procházení textově odpovídají. Software musí mít také možnost vkládání testů, včetně funkce automatické kontroly správnosti vybrané testové odpovědi. Pomocí funkce vytváření laboratorního protokolu získá učitel rychlou zpětnou vazbu o žákově aktivitě počasí experimentu a žák získá materiály vhodné k dalšímu zpracování. (Žáci mohou např. v rámci interaktivní prezentace vytvořit snímek aparatury pomocí vestavěné PC kamery a tento snímek opět do interaktivní prezentace – či protokolu, který z ní vznikne – vložit.) Všechny níže poptávané komponenty, musí být plně kompatibilní s měřícím systémem. Dodaný systém, software, čidla a senzory musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Pasco na škole.
měřící a autorský SW 1x | měřící a autorský SW musí splňovat tuto min. funkcionalitu. |  | 1
Software obsahující sofistikované analytické nástroje, umožňující ovládání univerzálního rozhraní obsahujícího generátory elektrického signálu. Software umožní programování elektrického signálu a zároveň jeho analýzu. Software musí umět vytvářet soubory stránek laboratorní úlohy tak, aby bylo možné vytvořit elektronický pracovní sešit. Každá stránka musí být editovatelná z hlediska koncového uživatele tak, že je možno skrýt či přidávat některé sady nástrojů a ovládání. Software obsahuje funkci Undo/Redo (Zpět/Znovu). Software umí znovu přehrát průběh sesbíraných dat, obsahuje funkci vkládání videa a to jak pro synchronizaci videa s naměřeným průběhem, tak i pro videoanalýzu. Software musí být multilicence pro celou školu.
univerzální rozhraní | rozhraní musí splňovat tyto min. parametry. |  | 3
Univerzální rozhraní s min. čtyřmi digitálními vstupy pro časovací senzory (fot obrány, G-M čítač), min.čtyřmi vstupy pro digitální senzory, min.čtyřmi vstupy pro analogové senzory. Součástí rozhraní musí být také min.3 programovatelné zdroje napětí s možností nastavení tvaru a frekvence výstupního signálu . Rozhraní obsahuje konektor pro připojení a synchronizaci dalších rozhraní či jiných zařízení, jako jsou např. krokové motory apod.
rozhraní | rozhraní musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
rozhraní pro připojení čidel a senzorů k tabletu bez kabelů. Rozhraní musí obsahovat dva porty pro připojení senzorů, integrované čidlo teploty a napětí včetně příslušných čidel. Připojení pomocí USB.
rozhraní | rozhraní musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
bezdrátové rozhraní pro připojení čidel a senzorů k tabletu bez kabelů. Rozhraní musí obsahovat dva porty pro připojení senzorů, integrované čidlo teploty a napětí včetně příslušných čidel. Připojení pomocí USB, Bluethooth, napájení pomocí lithiových článků.
digitální adaptér | digitální adaptér musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
2 TTL vstupy
Geiger Mullerův počítač | Geiger Mullerův počítač musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Detekce záření alfa, beta a gama. S tímto senzorem můžete měřit radioaktivní záření. Okno detekční trubice: 1,5 – 2 mg/cm². S digitálním adaptérém pro připojení do měřícího systému.
radioaktivní zdroje | radioaktivní zdroje musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
radioaktivní zdroje umístěné v průměru 2,5cm, hermeticky uzavřené v plastových discích. 5 typů zdrojů, alpha, beta, beta, gama, gama
sada absorbérů | sada absorbérů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
sada 20 kalibrovaných absorbérů, 2 plastové, 10 hliníkových plechů, 2 polyethylenové, 2 hliníkové fólie, 4 olověné. Absorbéry od 5 mg/cm2 do 7200 mg/cm2
model elektrárny | model elektrárny musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
nádrž na turbínu, turbína, 5 ks vodních trysek, min. 2 m hadice, plastové hadicové spojky. Model musí demonstrovat jak pomocí gravitace se energie vody přemění na energii elektrickou.
generátor | generátor musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
generátor musí umožňovat přeměnu gravitační potenciální energie na energii elektrickou. Generátor s 3/4 neodymovým magnetem, odpor 100 ohmů, 3-st. řemenice
spektrální trubice | spektrální trubice musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
osm spektrálních trubic, argon, krypton, oxid uhličitý, mercury, helium, neon, vodík, vodní pára
tubus na spektrální trubice | tubus na spektrální trubice musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
tubus na spektrální trubice, 220 V, 50/60Hz, bezpečnostní prvky pro výměnu trubic
I nosník | I nosník musí splňovat tyto min. parametry. |  | 6
I nosník určen k demonstraci ohybů nosníků ve tvaru I. Je vyroben z plastu, musí jít ohýbat rukou a pak se vždy vrátí do původního tvaru sám.
Energetický kit | Energetický kit musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
Energetický kit na ukázku obnovitelných zdrojů energie. Ukázky obnovitelných zdrojů, slunce, vítr, vodík. Větrná turbína s dlouhými zahnutými lopatkami, sada různých lopatek 3 sady, palivové články oboustranné, plyn/voda modul, malý motor s vrtulí.
sada komplexní elektřiny | sada komplexní elektřiny musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
železné magnety 2 ks ze směsi slitiny AL, Ni, Co. Dvoustěnná vysoko propustné kovové komory na Gauss pole. AC/DC obvod pro experimenty napětí v obvodech. Funkční model Faradayovy klece. Nástroje pro vytvoření kladného a záporného náboje. Vodivé koule 2 ks pro rozložení nábojů. 2 ks vodivých tvarů, jeden dutý a druhý kuželový. Napájecí zdroj pro provádění experimentů elektrostatiky, výstup 30,1000,2000,3000 VDC, odpor v sérii s výstupem 120 MOhm/kV. Elektroměr, přímá indikace polarity, display, rozsahy 3,10,30,100 VDC. Kondenzátor, dvě desky o průměru 18 cm, desku uloženy na liště tak, aby šlo měnit vzdálenost desek mezi sebou. Speciální deska pro vykreslování siločar. Dvouosý senzor magnetického pole, měření ve dvou navzájem kolmých osách, měřící rozsah +-100 mT. Proudová sonda, rezistor 0,10 Ohm, max. proud 4A, max. napětí 10V. Sada kabelů s banánky 30 cm délka 10 ks. kompas. otočný vodorovný kompas na stojanu. Plošný spoj k testování RC obvodů.
sada cívek | sada musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
cívka 200 závitů, cívka 400 závitů, cívka 800 závitů, cívka 1600 závitů, cívka 3200 závitů, U tvaru železného jádra, E tvar železného jádra
senzor relativního tlaku | senzor relativního tlaku musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
senzor relativního tlaku měřící
bezkontaktní teplotní senzor | bezkontaktní teplotní senzor musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
bezkontaktní teplotní senzor, měřící rozsah měřicí rozsah: −70 °C až 380 °C
Senzor počasí s anemometrem | Senzor počasí s anemometrem musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor počasí s anemometrem musí měřit rychlost větru , tlak vzduchu , teplotu , vlhkost vzduchu, rosný bod
spektrometr Amadeus | spektrometr Amadeus musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
spektrometr Amadeus musí obsahovat Amadeus spektrometr, Tungsten světlený zdroj s napájením, optický kabel se sondou, USB kabel, min. 8 kyvet a konfigurační a měřící sw. Spektrální rozsah 350-850 nm.
Přesné počítadlo kapek | Přesné počítadlo kapek musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Přesné počítadlo kapek v silikonovém provedení odolné před slabými kyselinami a zásadami. Integrovaný UV filtr proti okolnímu světlu, max. 40 kapek/s. min. velikost kapek 0,5 mm.
Senzor plynného O2 | Senzor plynného O2 musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor plynného O2
Senzor etanolu | Senzor etanolu musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
senzor pro měření produkce etanolu v plynné formě při kvasných procesech
Senzor obecná chemie | Senzor obecná chemie musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
senzor pro měření teploty, pH, absolutního tlaku a napětí.
sestava na stavění modelu krovů | sestava na stavění modelu krovůů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
sestava na stavění modelu krovů musí obsahovat, min. 5 nosníků 24cm, 4 nosníky 17 cm, 3 nosníky 11,5 cm, 2 nosníky 8 cm, 1 nosník 5,5 cm. Min. 75 šroubů na montáž mostu. min. 32 ks zámků na zpěvnění krovů. Sada musí být kompatibilní s dodávanými senzory měřícího systému.
Hydraulický a pneumatický systém | Hydraulický a pneumatický systém musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Hydraulický a pneumatický systém musí obsahovat hydraulický válec, trubky, stříkačka a spojka, spojka snímač tlaku, ventilky, 3 velikosti injekčních stříkaček. Hydraulický a pneumatický systém musí jít namontovat na modelové konstrukce.
sestava na stavění modelu mostů | sestava na stavění modelu mostů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
sestava na stavění modelu mostů musí obsahovat, min. 5 nosníků 24cm, 4 nosníky 17 cm, 3 nosníky 11,5 cm, 2 nosníky 8 cm, 1 nosník 5,5 cm. Min. 75 šroubů na montáž mostu. Díly na postavení silnice na modelu mostu, potřebné uchyty a model auta se závažím. min. 32 ks zámků na zpěvnění mostu. Sada musí být kompatibilní s dodávanými senzory měřícího systému.
rozšíření na stavění modelu mostů a krovů | rozšíření na stavění modelu mostů a krovů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
rozšířená sestava na stavění mostů a krovů, možnost stavět pracovní jeřáby. Min. 46 I nosníků různých velikostí, svorky pro uchycení konstrukce na tyče, min.124 příčníků různých velikostí, základy pro konstrukce mostů, krovů a jeřábů, min. 32 úchytů konstrukce, min. 32 ks zámků na zpěvnění mostu.
sada zesilovačů a tenzometrů | sada zesilovačů a tenzometrů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
sada zesilovačů a tenzometrů, tenzometry musí být navrženy tak, že musí umožňovat uchycení na konstrukci modelu mostu, . Šestivstupý zesilovač a čtyři tenzometry.
sada závaží | sada závaží musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
sada závaží musí min. obsahovat min. 7 typů závaží v min. počtu 24 ks, držák na výměnu závaží, box na závaží
Senzor rotačního pohybu | Senzor rotačního pohybu musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
senzor pro přesná měření dráhy a úhlu, musí jít měřit lineární pohyby pomocí 3 stupňového pilového kotouče ve dvou směrech, musí jít měřít i rychlost a zrychlení
Siloměr s vysokým rozlišením | Siloměr s vysokým rozlišením musí splňovat tyto min. parametry. |  | 2
Siloměr s vysokým rozlišením max. 0,002N
zvukový senzor s vysokým rozlišením | zvukový senzor s vysokým rozlišením musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
zvukový senzor s citlivým mikrofonem, měří intenzitu zvuku, rychlost zvuku
Senzor krevního tlaku | Senzor krevního tlaku musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor krevního tlaku k měření systolického a diastolického krevní tlaku.
EKG senzor | EKG senzor musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
EKG senzor s min. 100 ks samolepících jednorázových elektrod
Senzor tepu | Senzor tepu musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor tepu – ruční úchyty
Spirometr | Spirometr musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Spirometr na měření toku vzduchu, dobu nádechu resp. výdechu a objem plic, obousměrné měření toku vzduchu, min. 12 náustků
Nádoba na sledování metabolismu | Nádoba na sledování metabolismu musí splňovat tyto min. parametry. |  | 3
Nádoba na sledování metabolismu, objem min. 250 ml.
Senzor obecná věda | Senzor obecná věda nádoba na sledování metabolismu musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor obecná věda pro měření teploty, intenzity osvětlení, zvukové hladiny, napětí. Vše musí být součástí jednoho senzoru min. požadavky , teplotu , intenzitu osvětlení , zvukovou hladinu a napětí
Senzor kvality vody | Senzor kvality vody musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Senzor kvality vody pro současné měření teploty, pH, rozpuštěného kyslíku a vodivosti, vše musí být v jednom senzoru
aparatura na měření napětí a deformace materiálů | aparatura na měření napětí a deformace materiálů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
aparatura na měření napětí a deformace materiálů se skládá ze senzoru rotačního pohybů, senzor síly, přístroj na měření napětí a natažení různých materiálů, měření pevnosti v tahu, houževnatost materiálu. Součástí musí být testovací materiály, ocel, kalená ocel, hliník, 2 různé plastové, a 2 různé mosazné. Meřené hodnoty musí jít zobrazit přes dodávaný měřící systém.
přístroj k měření tepelné roztažnosti | přístroj k měření tepelné roztažnosti musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Přístroj k měření tepelné délkové roztažnosti, kovová trubky z mědi, hliníku a mosazi, připojení ke generátoru vodní páry, možnost připojení na senzor rotačního pohybu
obecný senzor průtoku kapalin | obecný senzor průtoku kapalin musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
obecný senzor průtoku kapalin s venturiho trubicí
Čtyřvstupý tlakový senzor | Čtyřvstupý tlakový senzor musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Čtyřvstupý tlakový senzor na měření tlaků plynů na 4 měřících místech současně do 200 kPa
sada zesilovačů a tenzometrů | sada zesilovačů a tenzometrů musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
sada zesilovačů a tenzometrů, tenzometry musí být navrženy tak, že musí umožňovat uchycení na konstrukci modelu mostu,. Šestivstupý zesilovač a čtyři tenzometry.
Set na stavbu velkých struktur | Set na stavbu velkých struktur musí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Set na stavbu velkých struktur musí obsahovat šorokou paletu stavebnách prvků potřebných k vytvoření mnoha variací mostních a nosníkových konstrukcí, stavebnice musí obsahovat také dráhu a dva zátěžové vozíčky, set musí být kompatibilní se sadou zesilovačů a tenzomětrů. sada musí obsahovat min. 290 pevných nosníků, 70 spojovacích dílů, 32 klipsů na lanové spoje, držáky na siloměry, 450 šroubků, 12 kladek, 24 upínacích objímek, lanka a úchyty na dráhu.
Venturiho aparatura | Venturiho aparaturamusí splňovat tyto min. parametry. |  | 1
Venturiho aparatura na měření souvislosti tlaku kapaliny na rychlost jejího proudění. Součástí musí být Venturiho komora, hadičky, rychlouzávěry, rychlospojky.
školení na měřící výukový systém | školení na měřící výukový systém musí obsahovat min. tuto strukturu |  | 1
školní pro 15 uživatelů
rozsah 4 hodin
školení musí být určeno pro učitele ZŠ a SŠ
musí probíhat v prostorách zadavatele VŘ
školení musí být prováděno na audiovizuální technice, min. interaktivní tabule s ozvučením
účastník kurz se musí dozvědět: | jak umět manipulovat s jednotlivými senzory
jak umět využívat příslušný software pro efektivní práci s naměřenými daty a jejich využití pro názornou prezentaci výsledků
jak umět se připravit na hodinu se měřícím systémem příprava pracovních listů
příprava pracovních listů
znát různé způsoby nastavení sběru dat a jejich modifikaci
využívat různé typy grafických zobrazení pro variaci grafických výstupů a tím respektovat různé výukové styly žáků
vědět jak exportovat a importovat naměřená data pro jejich další využití
umět tvořit vlastní a využívat již zpracované výukové materiály s využitím systému
obohatit vyučování o názorné grafické výstupy, aktivizaci myšlení žáka, například pomocí predikce, tj. předpovědi uskutečnění sledovaného jevu a jeho následné vyhodnocení
Predikce grafických závislostí
Fitovací funkce
školení metodiky měření, téma strojírenství, OZE, stavitelství | školení metodiky měření, téma elektřina musí obsahovat min. tuto strukturu |  | 1
školení pro 15 učitelů
rozsah 4 hodin
v prostorách školy
školení musí být prováděno na audiovizuální technice, min. interaktivní tabule s ozvučením
nesmí se jednat o teoretické školení, ale o praktické školení s dodaným systémem
školení metodiky měření na téma strojírenství, OZE, stavitelství
součástí školení celkem 15 ks okruhu, musí být předložena spracovaná metodika měření a práce se studenty v elektronické i tištěné podobě
metodika musí být v min. rozsahu 7 stránek (úvod, popis pokusu, teorie tématu, přesné schéma zapojení senzorů a čidel, popis metodiky jak zapojit studenty v konkrétním pokusu, pracovní list pro zápis měření, vyplněný pracovní list se správným řešením)
školení metodiky pokusu velikost pasivních odporů. Jak smykové tření, tak valivé odpory v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu ohyb nosníku. Závislost průhybu na zatížení. Rozložení napětí po průřezu v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu pevnost materiálu. Zobrazení závislosti napětí na prodloužení. Tepelná roztažnost v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření rychlosti vzduchu a silových účinků ventilátoru v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření výkonu vodní elektrárny (větrné elektrárny) v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření tlakových poměrů potrubí v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření výkonu otopného tělesa v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření odparu vody z volné hladiny v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření tlaku a rychlosti vzduchu v místnosti při otevřeném a uzavřeném okně v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření teploty povrchů těles bezkontaktním způsobem. Měření teplotního pole v místnosti v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření hladin hluku ve školní budově v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření koncentrace CO2 v učebně a stanovení správné intenzity větrání v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu ohýbaný nosník prostě uložený, vetknutý a spojitý, zatížený osamělým břemenem (osamělými břemeny) a spojitým zatížením – měřit reakce, průhyb, zobrazit ohybový moment, posouvací sílu příp. napětí v ohybu a smyku v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu tlačený sloup – centricky i excentricky tlačený s oběma konci vetknutými nebo s jedním koncem volným, zobrazit napětí v jednotlivých průřezech nosníku v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu příhradový nosník různých tvarů (staticky určitá prutová soustava)– měřit reakce + síly a napětí v prutech v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky měření, téma chemie, biologie, fyzika | školení metodiky měření, téma chemie, biologie, fyzika musí obsahovat min. tuto strukturu |  | 1
školení pro 15 učitelů
rozsah 4 hodin
v prostorách školy
školení musí být prováděno na audiovizuální technice, min. interaktivní tabule s ozvučením
nesmí se jednat o teoretické školení, ale o praktické školení s dodaným systémem
školení metodiky měření na téma chemie, biologie, fyzika
součástí školení celkem 15 ks okruhu, musí být předložena spracovaná metodika měření a práce se studenty v elektronické i tištěné podobě
metodika musí být v min. rozsahu 7 stránek (úvod, popis pokusu, teorie tématu, přesné schéma zapojení senzorů a čidel, popis metodiky jak zapojit studenty v konkrétním pokusu, pracovní list pro zápis měření, vyplněný pracovní list se správným řešením)
školení metodiky pokusu barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu fermentace v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu Ph nápojů v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu Ph půdy v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu redoxní vlastnosti vitamínu C v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření hluku v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu určování kreního tlaku a tepu, ekg v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu vitální kapacita plic v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu hodnocení kvality vody v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu fotosyntéza v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu síla - skládání, rozkládání sil, kladky, Newtonovy zákony v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření rychlosti a rychlosti zvuku v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu tepelná vodivost v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu měření tlaku - atmosferického, hydrostatického, vliv tlaku na teplotu varu vody v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu spektra zářivých zdrojů v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky měření, téma elektrotechnika, OZE | školení metodiky měření, téma elektrotechnika, OZE musí obsahovat min. tuto strukturu |  | 1
školení pro 15 učitelů
rozsah 4 hodin
v prostorách školy
školení musí být prováděno na audiovizuální technice, min. interaktivní tabule s ozvučením
nesmí se jednat o teoretické školení, ale o praktické školení s dodaným systémem
školení metodiky měření na elektrotechnika, OZE téma, celkem 10 okruhů (pokusů)
součástí školení celkem 10 ks okruhu, musí být předložena spracovaná metodika měření a práce se studenty v elektronické i tištěné podobě
metodika musí být v min. rozsahu 7 stránek (úvod, popis pokusu, teorie tématu, přesné schéma zapojení senzorů a čidel, popis metodiky jak zapojit studenty v konkrétním pokusu, pracovní list pro zápis měření, vyplněný pracovní list se správným řešením)
školení metodiky pokusu cejchování voltmetru v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu ověření potisku rezistoru v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu prahová napětí LED v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu V-A charakteristika diod v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu zesilovací činitel tranzistoru v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu alternativní zdroje v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu palivové články v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu parametry solárních panelů v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu učinnost větrných turbin v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
školení metodiky pokusu větrné elektrárny - parametry rotorů v požadovaném rozsahu a s požadovanou metodikou
Celkem